Problema N°3: Mercados, 2004: Comente brevemente:

1. ¿Porqué se dice que el modelo de mercado  colombiano está basado en el modelo inglés?, explique:

Resp.: el modelo colombiano tiene el mismo esquema implementado en las reformas del mercado eléctrico  en Inglaterra-Gales a comienzos de los años 90. Este modelo se caracteriza principalmente por un despacho centralizado por orden de mérito, en donde los generadores ofertan precios por bloques de energía, a diferencia del modelo tradicional vadazo en costos auditados. Adicionalmente, generadores y consumidores tienen acceso a la bolsa de energía y se mantiene la señal de pagos por potencia.

2. ¿Usted diría que el actual mecanismo de tarificación de los sistemas de transmisión en alta tensión en Chile, obedece más bien a cargo estampillado a la demanda, o es un mecanismo de cargos basado en los beneficios que recibe cada actor por el uso de la red?, explique:

Resp.: el actual mecanismo definido en la ley 19.940, aprobada en marzo de 2004, define un mecanismo de tarificación regulado de  la red de alta tensión, en donde los costos de transporte por uso del sistema troncal, definido por decreto, son pagados directamente por generadores y usuarios finales, en función del uso esperado que dicho agentes tendrán de la red de alta tensión.

3. ¿Cuál diría usted que es la diferencia fundamental entre el modelo de mercado eléctrico seguido por los países del Nord Pool y el modelo chileno?, explique:

Resp.: el modelo implementado en el Nord Pool está basado en un esquema de bolsa en donde se ofertan precios por bloques horarios de energía y por otros servicios complementarios. En este esquema el despacho se realiza respetando la obligatoriedad de los contratos físicos, sin embargo los generadores y consumidores deciden voluntariamente si desea comprar o vender energía en el mercado spot. Adicionalmente en este modelo no existe el esquema de pagos por potencia firme Por su parte, el modelo chileno está basado en un pool centralizado, en donde el despacho económico se realiza por orden de mérito, en función de los costos variables auditados de los generadores. El esquema es obligatorio y al mercado spot sólo pueden acceder los generadores. Adicionalmente en este modelo existe el esquema de pagos por potencia firme.

4.  Explique en que consiste el mecanismo de expansión del sistema de transmisión en Argentina:

Resp.: este mecanismo consiste en un sistema de audiencias públicas, que puede ser solicitada por un agente del mercado. En la audiencia se decide la realización o no de la nueva línea, en función de un mecanismo de votación. En este mecanismo, votan todos los agentes afectados positiva o negativamente con el proyecto, y su peso es proporcional a futuro pago que ellos harán de dicha instalación. Si existe el suficiente quórum requerido para la aprobación, entonces la línea se construye a través de una licitación pública y se adjudica a aquella empresa que oferta el menor canon.

5. Si un contrato de  suministro de energía, tiene un VPN nulo, ello significa que la empresa no obtiene ningún beneficio tomando el contrato?,  explique:

Resp.: no necesariamente, pues el contrato también tiene un valor financiero para un generador, esto es, reduce el nivel de exposición del generador en el mercado spot, y estabiliza sus ingresos. Este hecho es premiado por los inversionista del mercado, por lo que estarán dispuestos a pagar más por una empresa contratada, y los bancos, o a cobrar intereses menores por invertir dinero en esta empresa.

6. Explique a que se refiere el concepto de  “mercados sucesivos”:

Resp.: la literatura se refiere por  “mercados sucesivos”, a que en el sistema eléctrico se tranzan varios productos a la vez, generándose varios mercados que se encuentran directamente relacionados el uno con el otro. Finalmente, el punto de equilibrio de todos estos mercados, es decir,, en donde se calzan la oferta y la demanda, vendrá de la interacción de todos ellos.