## Slide 1: FORMULA FUNDAMENTAL DE VENTILACION
Ventilación
f ( )
Ventilación
f( )
H = R * Q2

## Slide 2: VENTILACION NATURAL
H

## Slide 3: VENTILACION NATURAL
1. Generalidades
La ventilación natural es utilizada en muchos casos como sistema único.
Es cambiante, depende de la época del año, en algunos casos, del día y de la noche.
Las diferencias de presión entre la entrada y la salida son provocados por el intercambio termodinámico que se produce entre la superficie y el interior de una mina.
La energía térmica agregada al sistema se transforma a energía de presión, y produce flujo de aire. (por ejemplo el fenómeno de una chimenea dónde el aire caliente sube y se desplaza al aire frío produciendo circulación de aire)

## Slide 4: VENTILACION NATURAL
2. Ventilación Natural : Caso Mina Ideal
No existe pérdida de fricción ni choque (H=0)
Los procesos al interior de la mina son adiabáticos
Habrá entrega de calor en la explotación de la mina
No existe evaporación ni se agrega gases al aire
La presión atmosférica es la misma en los 2 brocales de los piques.
1
4
3
2

## Slide 5: VENTILACION NATURAL
1
4
3
2
En un gráfico presión - volumen
1 - 2 Compresión adiabática producida por cambio de presión
2 - 3 Expansión a presión constante
3 - 4´ Expansión adiabática hasta el brocal
4 - 4´ Expansión en el brocal a la presión atmosférica ( Esta es la presión de ventilación natural )
4 - 1 Compresión a presión constante, el aire arroja su calor hasta alcanzar su temperatura atmosférica.
3
1
4´
4
2
a
c
b
P
V

## Slide 6: VENTILACION NATURAL
1
4
3
2
En un gráfico presión - volumen
El área a-1-2-b-a = cambio de energía potencial y es igual al área b-3-4´-c-b
El área c-4´-4-a-c--= área 1-2-3-4-1 Trabajo de Ventilación natural
4 – 4´ Presión de Ventilación Natural
3
1
4´
4
2
a
c
b
V
P

## Slide 7: VENTILACION NATURAL
Luego
Hn = L * ( z1 – z2 ) = p1 – p2 mm c.a.
Dónde L = altura del pozo (pique) m
z1 y z2 pesos específicos medios del aire en los pozos de aire entrante y saliente en Kg/m3
p1 y p2 = presiones de las corrientes entrante y saliente en la profundidad L
El peso específico del aire z= 0,465*p / T
T es la temperatura absoluta en °K
p es la presión mm de mercurio

## Slide 8: VENTILACION NATURAL
Las presiones p1 y p2 se determinan por las fórmulas
Log p1 = log p0 + 0,015 L/T1
Log p2 = log p0 + 0,015 L/T2
Dónde T1 y T2 son las temperaturas medias absolutas del aire entrante y saliente
2 mediciones por pozo son suficientes

## Slide 9: VENTILACION NATURAL
3. Ventilación Natural : Caso Mina Real
Se tienen pérdida por fricción y por choque (H distinto de 0)
La posibilidad de entregar trabajo disminuye y la Presión de Ventilación (4´) también
(3)
1
(4)´
4
(2)
a
(c)
(b)
c
4´
2
3
V
P

## Slide 10: VENTILACION NATURAL
En un diagrama H-Q la ventilación natural se representa por una línea horizontal
Q
H
Q N
H N

## Slide 11: VENTILACION NATURAL
(3)
1
(4)´
4
(2)
a
(c)
(b)
c
4´
2
3
V
P
1
4
2
3
Area de trabajo de ventilación natural
Lo que interesa es aumentar esta área
Para aumentar la altura se debe profundizar la mina
El aumento de ancho dependerá del mayor aumento de la temperatura
1
4
3
2

## Slide 12: VENTILACION NATURAL
Profundidad de la Mina | Depresión Natural
400 – 500 metros | 25 – 30 mm c.a.
700 – 800 metros | 50 – 60 mm c.a.
1000 – 2000 metros | 100 – 120 mm c.a.