TALLER DE PROYECTO EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA

El curso de Proyecto es una cátedra 100% profesional, destinada fundamentalmente a preparar al estudiante para las funciones de análisis y diseño creador dentro del área de su profesión, incluyendo consideraciones tanto científico tecnológico, como económicas y sociales.  Esas funciones consideran: la percepción y comprensión de la necesidad de ciertos equipos, instalaciones, procesos o sistemas complejos; su concepción, previa evaluación de las diversas alternativas, y su adecuada presentación (oral, escrita y gráfica).

Durante el curso el estudiante debe ponerse en relación directa con el ejercicio de la profesión, y producir la integración de sus conocimientos científicos y tecnológicos, la experiencia y su capacidad de raciocinio en el planteamiento y solución de su “Proyecto-Problema”.  Se dará una visión de la Ingeniería proyectada en la Economía, cualquiera que sea la escala que esta se considere.

Se destacará durante el curso que la capacidad de diseño y proyecto abarca más que la mera capacidad técnica y económica.  Por otro lado, se requiere una voluntad de atacar soluciones nunca vistas y estudiadas antes, y para las cuales muchas veces la información que se tiene es incompleta; también incluye la aceptación de la responsabilidad de resolver el problema en forma profesional.

Es indispensable que además de este curso, se aprovechen varios otros como Resistencia de Materiales, Mecánica, Hidráulica General, Computación,  Máquinas, Sistemas Eléctricos, etc. para lograr alcanzar en conjunto los objetivos indicados anteriormente.

Para lograr lo anterior, y debido a que este curso dura 2 semestres, se ha parcializado los objetivos y programa de acuerdo al siguiente detalle:

1.-	TALLER DE PROYECTO EN SISTEMAS DE POTENCIA I (EL57B).

-	Cálculo de mallas de tierra.

-	Conductores eléctricos.

-	Nociones de proyectos de instrumentación y control.

-	Planos, normas simbología del proyecto eléctrico, listado de planos y su codificación.

-	Herramientas computacionales de apoyo al Proyecto Eléctrico.

-	Análisis económico de un proyecto: presupuestos, análisis de los costos, rentabilidad del proyecto.

-	Evaluación y selección de alternativas: criterios técnicos y económicos de evaluación, criterios técnicos y económicos de selección.

-	Formas de expresión de los resultados: Informes, planos, exposiciones.

-	Especificaciones técnicas y generales de suministros y evaluación de propuestas.

EL-57B

TALLER DE PROYECTO EN POTENCIA I

A)	TEMARIO:

Resolver un problema real de proyecto en media o baja tensión, en su etapa de ingeniería básica. Lo anterior comprende la solución del problema-proyecto hasta su presentación al mandante para su aprobación, previo al llamado a licitación por la ejecución de las obras. Los alumnos actúan como consultores de ingeniería.

B)	ÍTEMES DE EVALUACIÓN:

B.1.	Informe 1:

Definición y solución técnica del problema. Ingeniería conceptual.

La idea es presentar una descripción de la solución técnica del problema, utilizando todo lo que sea necesario de lo aprendido a lo largo de la carrera, amén de su sentido común y su ingenio. Lo anterior incluye un presupuesto preliminar para fijar ideas respecto al financiamiento de la obra.

Los elementos mínimos que debe contener su informe son los abajo indicados, aunque no necesariamente en ese orden

* Antecedentes

Ubicación

Accesos

Importancia de su proyecto

Condiciones de operación (geográficas, meteorológicas, etc.)

* Objetivos y alcances

* Descripción de la situación actual

* Alternativas de solución

* Estudios principales para la determinación de la solución

* Recomendación técnica de la solución

Pauta de calificación del informe N1:

Orden, limpieza y presentación 					10%

Criterios técnicos para la presentación de posibles alternativas 	20%

Criterios de selección de la solución (ventajas de la solución) 	20%

Diagramas y planos eficaces 						20%

Conclusiones (simples, claras, ordenadas) 				30%

El informe deberá tener una calidad profesional, esto es, presentación de la mejor calidad, buenas tapas, impresión láser, diagramas en calidad flow ó superior, planos en calidad autocad, etc. En resumen, lo que le perrnitirá mostrar una imagen comercial intachable frente a su cliente.

B.2. 	informe 2:

Informe final de Ingeniería Básica

En este informe se debe incluir como primera parte el informe 1 (corregido después de la nota), en que, además, se determinará la mejor alternativa de solución, evaluando técnica y económicamente la alternativa elegida.

La evaluación económica debe realizarse desde el punto de vista de disponer de un presupuesto preliminar para las provisiones de fondos del mandante.

Este informe es el resultado de su trabajo del semestre, por lo que deberá contener todos los elementos que permitieron determinar la solución a su proyecto - problema, en otras palabras, debe ser autosoportante.

Los elementos mínimos que debe contener su informe son los abajo indicados, aunque no necesariamente en ese orden.

* Antecedentes generales (introducción, objetivos y alcances, informe 1).

* Condiciones de operación.

* Descripción detallada y justificación de la solución elegido.

* Diagramas y planos explicativos.

* Presupuesto total (Resumen, el detalle a incluir en anexo, sí procediere).

Materiales

Equipos

Gestión de compra

Gastos generales

Otros

Cuadro resumen

* Definición de trabajo (descripción tabular de las Partidas que componen su presupuesto).

Pauta de calificación del informe N2:

Orden, limpieza y presentación					10%

Presentación convincente de la solución				20%

Evaluación de itemes del presupuesto				20%

Planos y diagramas eficaces.						20%

Conclusiones (simples, claras, ordenadas).				30%

El informe deberá tener una calidad profesional, esto es, presentación de la mejor calidad, buenas tapas, impresión láser, diagramas en calidad flow o superior, planos en calidad autocad, etc. En resumen, lo que le permitirá mostrar una imagen comercial intachable frente a su cliente. No olvide que la calidad y presentación de su informe 2 es su carta credencial frente al mandante.

B.3.	Conjunto de planos:

La idea es entregar al licitador un conjunto de planos autosoportante, que no necesite de ninguna aclaración por parte del consultor para realizar el llamado a licitación. Es muy importante el indice del conjunto de planos, así como también explicar la simbología empleada en cada uno de ellos. La exigencia de la presentación de los planos es del nivel de diseño asistido (CAD), y se sugiere AUTOCAD. No olvide que la calidad y presentación del conjunto de planos es su carta credencial frente al licitador y frente a los proponentes.

Habrá una entrega parcial del conjunto de planos, entre el informe 1 y el 2, con nota.

El conjunto de planos deberá contemplar como mínimo:

*	Indice del conjunto.

*	Planos válidos para licitación (Serán parte integrante del contrato), agrupados según naturaleza (ubicación, funcionales, disposiciones, etc.).

*	Listado de materiales.

Pauta de calificación del conjunto de planos:

Eficacia de los planos (completos, claros).				50%

Orden, limpieza y presentación.					20%

Autosuficiencia del conjunto.						30%

B.4. Disertaciones de los alumnos:

La idea es que los alumnos se familiaricen de los detalles que deben tener siempre presentes en un proyecto eléctrico. Para ello, y de modo de aprovechar el horario del curso, cada alumno presentará al resto de los alumnos un tema de interés relacionado con el ramo al comienzo de cada sesión. La disertación será calificada y la nota promedio de las disertaciones será ponderada para integrar la nota de ejercicios (conjunto de planos), la cual deberá ser igual o superior a 4.0.

Previo a la entrega de cada informe, se realizará una disertación respecto del mismo. Las disertaciones sobre los informes se ponderarán para integrar la nota final del respectivo informe.

C.-	NOTAS

Nota de Control 1= < 0,6*Nota de Informe 1, 0,4*Nota Presentación Oral de Informe 1>

Nota de Control 2= Nota de Informe 2

Nota de Control 3= Nota de Conjunto Final de Planos

Nota de Ejercicio = <Disertaciones>

Nota de Controles = <NC1,NC2,NC3,Examen>

Nota Final =   75% Nota de Controles + 25% Nota de Ejercicio

De acuerdo a reglamento la mejor nota de NC1, NC2, NC3 reemplaza a la más baja de ellas.

ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE TALLER DE PROYECTO EN POTENCIA I

| FECHA | TALLER I - EL57B |
| --- | --- |
| SEMANA 1 01.08.07 | Charla Introductoria |
| SEMANA 2 08.08.07 | Disertación 1 Grupo 1.- Cálculo de conductores eléctricos de usos industrial y canalizaciones típicas. Técnicas de canalizaciones subterráneas. Grupo 2.- Motores eléctricos industriales de media tensión (sobre 1000V), -molinos, -ventiladores, -bombas. Grupo 3.- Centros de control de motores. Grupo 4.- Energías alternativas y su aplicación Grupo 5.- Normas eléctricas chilenas Tema exposición 1: Etapas de un proyecto eléctrico. |
| SEMANA 3 15.08.07 | Tema exposición 2: Planos mínimos de proyectos y técnicas de ejecución. - Consultas entrega parcial informe 1. |
| SEMANA 4 22.08.07 | - Entrega parcial de Informe 1 (sin nota) Disertación 2 Grupo 1.- Cálculo de mallas de tierra y descripción de las uniones de termofusión. Grupo 2.- Uso de fibra óptica orientado al monitoreo de variables eléctricas (descripción y métodos de selección, ejemplos). Grupo 3.- ATM y su aplicación en el país. Grupo 4.- Rectificadores y Bancos de Baterías. Grupo 5.-Fusibles e Interruptores termomagnéticos Tema exposición 3: Índices de Protección. |
| SEMANA 5 29.08.07 | - Entrega de Informe 1 (incluye disertación con nota) Tema exposición 4: Proyecto básico de electrificación. |
| SEMANA 6 05.09.07 | Disertación 3 Grupo 1.- Planos, normas, simbología del proyecto eléctrico, listados y codificación de planos. Grupo 2.- Puente Grúa. Características y dimensionamientos típicos. Grupo 3.- Procesos de purificación del aire. Precipitador electrostático. Grupo 4.- Cabinas de Media Tensión Grupo 5.-Bombas eléctricas y Saneamiento. Tema exposición 5: Coordinación de protecciones. |
| SEMANA 7 12.09.07 | Disertación 4 Grupo 1.- Normas eléctricas. Reseñas principales. Técnicas de medición de variables eléctricas. Grupo 2.- Redes de distribución. Cálculos típicos y variables involucradas. Grupo 3.- Subestaciones eléctricas y equipos principales involucrados. Normas aplicables. Grupo 4.- Transformadores de medida y de protección. Grupo 5.-Instrumentos de medidas eléctricas industriales Tema exposición 6: Herramientas computacionales de apoyo al proyecto eléctrico. |
| SEMANA 8 26.09.07 | Tema exposición 7: Nociones de proyectos de instrumentación y control. |
| SEMANA 9 03.10.07 | Disertación 5 Grupo 1.- Carta Gantt y Carta Pert. Programación de obras. Grupo 2.- Hornos eléctricos de uso industrial. Grupo 3.- Métodos de cálculo de temperatura de equipos eléctricos. Grupo 4.- Transformadores de Poder (Secos, en aceite, silicona). Grupo 5.-Selección de grupos electrógenos de respaldo. - Discusión Informe 2, previo a entrega parcial. |
| SEMANA 10 10.10.07 | - Entrega parcial Informe 2 (sin nota). - Revisión conjunto de planos |
| SEMANA 11 17.10.07 | Disertación 6 Grupo 1.- Criterios de cálculo de líneas de alta tensión. Distancias de arco. Cables de guardia. Grupo 2.- Producción y distribución de la energía eléctrica en Chile. Grupo 3.- Centrales eléctricas de ciclo combinado. Grupo 4.- Generación Nucleoeléctrica Grupo 5.-Tecnologías de iluminación. Incandescente, Descarga, Halógenas, Leds. |
| SEMANA 12 24.10.07 | - Entrega parcial de conjunto de planos (sin nota) Tema exposición 8: Especificaciones técnicas de suministros y evaluación de propuestas. |
| SEMANA 13 31.10.06 | - Discusión de Informe 2 |
| SEMANA 14 07.11.07 | - Entrega de Informe 2 (versión final, con nota) - Reunión definitoria para enfrentar examen |
| SEMANA 15 14.11.07 | - Entrega de conjunto de planos |
| SEMANA 16 21.11.07 | - Examen. Exposición del proyecto. |