## Slide 1: Taller de Diseño en Sistemas de Potencia I El-57C
Alberto Botteselle Doggenweiler
Semestre Primavera 2007
07/29/26/32-28-20-18-10-6

## Slide 2: Informaciones Generales
Información del Profesor
Nombre : Alberto Botteselle Doggenweiler
Profesión : Ingeniero Civil Electricista – Magíster en Ingeniería Eléctrica
Empresa en que trabaja : Metro S.A. y Transub S.A.
Cargo que desempeña : Gerente de Ingeniería de Metro S.A. y
Gerente General Interino de Transub S.A.
Dirección oficina : Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1414
Teléfono : 250-3512 – 250-3511 – 250-3510 – 250-3513
Teléfono celular : 09-9874-6514
Correo electrónico : abotteselle@metro-chile.Cl
Dirección casa : Del Monje 10711 - Los Trapenses – Lo Barnechea
Teléfono casa : 242-4656
Otros Cargos : Presidente del Consejo Especialidad Electricidad del Colegio de Ingenieros de Chile A.G.
        : Consejero Representante Profesores Jornada Parcial del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile
Información del Curso
Horario de clases : Lunes y Jueves de 14:00 a 16:00
Sala de clases : 216E
32-24-14-6

## Slide 3: Objetivos del Curso
Conocer una nueva área de la Ingeniería Eléctrica, consistente en el diseño y construcción de equipos eléctricos, área en la cual podrían desempeñarse laboralmente.
Relacionarse con proveedores, a través de conocer los materiales utilizados en la construcción de equipos eléctricos.
Aprender a formular Especificaciones Técnicas.
Desarrollar técnicas de Trabajo en Equipo.
Hacer un ejercicio del trabajo profesional, como el que deberán realizaran al egresar de la Universidad.
32-18-10-6

## Slide 4: Calendario de Actividades
Semana 1 : Presentación del Curso + Carta Gantt y Curva S del Proyecto
Semana 2 : Materiales Eléctrico + Planteamiento de un Problema
Semana 3 : Materiales Eléctricos + Consultas
Semana 4 : Materiales Eléctricos + Proposición de Soluciones
Semana 5 : Documentación + Proposición de Soluciones
Semana 6 : Documentación + Acuerdo de la Solución
Semana 7 : Calentamiento + Laboratorio Pruebas Recepción
Semana 8 : Introducción al Diseño + Ejercicio Trabajo en Equipo
Semana 9 : Especificación Técnica del Equipo a Diseñar
Semana 10 : Diseño y Cálculo
Semana 11 : Diseño y Cálculo
Semana 12 : Lista de Materiales y Plano de Construcción
Semana 13 : Compra de los Materiales
Semana 14 : Compra de los Materiales
Semana 15 : Armado del Equipo Diseñado
Semana Examen : Pruebas de Recepción del Equipo Construido
32-14-6

## Slide 5: Evaluación de los Alumnos
Conforme a las pautas de la escuela, se coloca nota a:
  Una nota de Control:
  Corresponde a la nota del informe de diseño.
  Dos notas de Ejercicios:
  Corresponde a la nota de cada una de las dos investigaciones con sus respectivas disertaciones.
  Una nota de Laboratorio
  Corresponde al promedio de la nota del plano que deba dibujarse para construir el equipo y de la nota del listado de materiales que se entrega al Departamento de Ingeniería Eléctrica, para su adquisición.
  Una nota de Examen
  Corresponde al resultado de las Pruebas de Recepción, las que se realizan conforme a norma predefinida y a la Especificación Técnica elaborada durante el desarrollo del curso.
En cada una de las notas influye la oportunidad y cumplimiento del plazo acordado para entregar el respectivo informe y la fecha de ejecución de las Pruebas de Recepción.
32-18-10-6

## Slide 6: Organización del Curso
Trabajo en Grupos
  Se forman grupos de a dos personas. Los grupos se organizan entre ellos, para la búsqueda de informa-ción en terreno, preparación y realización de las disertaciones, diseño, armado y pruebas del equipo. Los Grupos interactúan entre ellos intercambiando la información requerida para realizar el Diseño
Horario efectivo de las clases
  Es un Taller en el cual los alumnos se juntan a trabajar entre las 14:00 y 16:00.
  El profesor guía el trabajo y se presenta a atender consultas de los alumnos, en cualquier momento del horario antes indicado. Puede llegar hasta 15 minu-tos antes del término de la sesión del Taller de Diseño.
Charlas
  El resultado de las investigaciones realizadas y los datos recopilados en terreno son presentadas por los alumnos mediante charlas asistidas por transparencias o diapositivas en PowerPoint.
32-20-18-10-6

## Slide 7: Materiales Eléctricos
Materiales Utilizados en la
Construcción de Equipos Eléctricos
32-18-6

## Slide 8: Materiales Eléctricos
Los materiales utilizados en la construcción de equipos eléctricos podemos agruparlos en:
  Conductores Magnéticos
  Conductores Eléctricos
  Materiales Aislantes
  Ferreterías
32-18-6

## Slide 9: Conductores Magnéticos
Los Conductores Magnéticos se pueden clasificar en:
Acero Común
Acero Silicoso
Acero Silicoso de Grano Orientado
Ferritas
32-18-6

## Slide 10: Conductores Magnéticos

## Slide 11: Conductores Eléctricos
Son conductores eléctricos todos los metales , tales como:
  Cobre
  Aluminio
  Acero
  Plata
  Oro
  Mercurio
  Carbono
  Platino
32-18-6

## Slide 12: Materiales Aislantes
Hidrocarburos
  Aceite mineral
  PVC
  Polietileno
  Neopreno
  Esmalte
Minerales
  Sílice - Vidrio
  Lana de Vidrio
  Cuarzo
  Feldespato - Caolín (Lozas)
32-18-6
Vegetales
  Celulosa - papel y cartón Presspan
  Goma
  Lino
  Algodón
Química moderna
  Siliconas
  Midel
  (Piranoles - Askareles)

## Slide 13: Ferreterías
Acero
Bronce
Madera
Cartón
PVC
Polietileno
32-18-6

## Slide 14: Trabajo de Terreno
Investigar
  Origen del Material
  Propiedades del Material
  Proceso de Producción
  Proceso de Venta
  Catálogos
  Estructura del Proveedor
Informe de Pocas Páginas
32-24-18-6
Disertar
  Charla 15 Minutos (Se recomienda ensayarla)
  La disertación debe
  contener:
  Materias Primas y/o Productos
  Proceso de Producción
  Forma de Venta y Precios
  Catálogos
  Datos Fundamentales para el Diseño
  Referencia de las personas con quien se comunicaron

## Slide 15: Información y Documentación
Utilizada en el Diseño
y
Especificación
de
Equipos Eléctricos
/32-20-10-6

## Slide 16: Información y Documentación
Normas
Especificaciones Técnicas
Libros de Diseño
Memorias
Publicaciones
Internet
32-24-18-6

## Slide 17: Normas
Una Norma es siempre una recomendación.
Algunas Normas son de aplicación obligatoria, si la ley lo exige o en caso de ausencia de otra información.
Se transforman en una obligación, al ser incorporadas en un contrato.
Representan un resumen de la experiencia acumulada en los años, en un determinado tema.
Se clasifican en:
  Internacional
    CEI- IEC
  Nacional
    Nch
    Nf
    Din
  Asociación de fabricantes
    Nema
32-18-6

## Slide 18: Especificaciones Técnicas
Las “Especificaciones Técnicas” son documentos, emitidos por el cliente, que indica las necesidades funcionales, la calidad, la cantidad y los tipos de materiales con los cuales se debe construir el equipo requerido por dicho cliente.
Es un documento que expresa los deseos de quien compra y es distinto a un catálogo, ya que este último informa de las cualidades de un producto, desde la perspectiva del fabricante.
Índice de una Especificación Técnica:
    Alcance de la Especificación Técnica.
    Definición de las capacidades nominales.
    Normas aplicables.
    Condiciones de satisfacción, normalmente expresada por medio de las Pruebas de Recepción.
    Cantidad a adquirir.
    Plazos de entrega.
    Documentación a entregar.
    Condiciones administrativas.
    Formas de pago.
32-18-6

## Slide 19: Especificaciones Técnicas
Como ejemplo tenemos, que en la vida real, toda las acciones que realizamos tienen su inicio en una Especificación Técnica, muchas veces presente solo en nuestra imaginación, aunque la acción finalmente la realicemos en base a un acto emocional:
    Compra de un electrodoméstico o de ropa.
    Compra de una casa.
    Elegir una pareja.
En las empresas, cualquiera sea su tamaño, los bienes y servicios se contratan en base a una Especificación Técnica, ya sea que esta se llame Especificación Técnica, Solicitud de Compra, Alcance de los Servicios, Contrato, etc. La decisión final, de que se compra o que se contrata, siempre tiene un elemento emocional, pero disponer de una Especificación Técnica acota el ámbito emocional, pero no lo suprime.
Finalmente, Uds. desarrollarán su vida definiendo sus relaciones comerciales, familiares y personales en base a expresar sus gustos y/o deseos, ya en forma verbal o escrito, siendo esto una “Especificación Técnica”.
No sería raro que parte importante de los ingreso que Uds. perciban en el futuro será por entregar a sus clientes o jefes, Especificaciones Técnicas para contratar nuevos proyectos, obras y servicios o para solucionar problemas del momentos.
32-16-6

## Slide 20: Libros de Diseño
Los “Libros de Diseño” son documentos en los cuales podemos encontrar:
  Ecuaciones básicas.
  Tablas o curvas con parámetros.
  Procedimientos de cálculo, con el detalle y secuencia de ecuaciones a utilizar.
  Ejemplos de aplicación.
  Secretos de los diseñadores.
32-16-6

## Slide 21: Publicaciones y Revistas
La “ Publicaciones y/o Revistas “ son documentos en los cuales encontramos la información mas reciente relativa a:
  Nuevos materiales descubiertos.
  Nuevos métodos de cálculos.
  Nuevos inventos y descubrimientos.
  Resultados de pruebas realizadas.
Se agrupan en:
  Memorias.
  Revistas especializadas.
    Proceedings.
    Transactions.
  Abstracts.
  Bases de datos de las Redes de Bibliotecas, referente a las publicaciones.
  Documentos que se encuentran en Internet.
32-16-6

## Slide 22: Trabajo de Terreno
Normas
  Visitar INN.
  Estudiar una norma sobre transformadores de corriente.
  Disertar:
    Objetivos y ubicación del INN
    Donde buscar una norma.
    Clasificación de una norma.
    Contenido de una norma.
    Pruebas de Recepción.
Publicaciones
  Investigar la utilización del Abstract y la Red de Bibliotecas.
  Ubicar una artículo publicado utilizando el Abstract y en la Red de Bibliotecas – En una Memoria - En una Revista.
  Disertar:
    Enseñar a utilizar el Abstract y Red de Bibliotecas con un ejemplo.
    Explicar una Memoria de Diseño
    Explicar un artículo de una revista.
Internet
  Investigar la utilización de Internet.
  Disertar:
    Enseñar a utilizar Internet.
32-14-6
Especificaciones Técnicas
  Ubicar una Especificación Técnica de un transformador de corriente.
  Estudiar la Especificación Técnica.
  Disertar:
    Contenido de una Especificación Técnica.
Libros de Diseño
  Hacer lista con libros de diseño disponibles en las bibliotecas de la Escuela de Ingeniería.
  Disertar:
    Donde buscar libros de diseño.
    Clasificación de los libros y forma de buscar un libro.
    Entregar listado de libros de diseño disponibles en el Departamento de Ingeniería Eléctrica.

## Slide 23: Estructura y Contenidos Básicos de un Diseño
32-06

## Slide 24: Organización de un Diseño
Diseño del Núcleo
P,  Sección del Núcleo = s fe
Cálculo de la Sección de los Conductores
P, V, i , Densidad de Corriente 
Sección de Conductores = s cu
32-18-18-10-06

## Slide 25: Organización de un Diseño
Diseño de la Bobina
V, Volt/Vuelta n1, n2 Se diseña la bobina
Diseño de Aislantes
V
32-18-18-10-06

## Slide 26: Organización de un Diseño
Diseño Mecánico
Cálculo de Volúmenes, Pesos y Diseño de ferreterías
Cálculo de los Parámetros
r, l, c, x
32-18-18-10-06

## Slide 27: Organización de un Diseño
Cálculo del Errores
Según el equipo, Rendimiento, Error de transformación, etc.
Cálculo del Calentamiento
Cálculo de las Pérdidas y Temperatura Final
32-18-18-10-06

## Slide 28: Organización de un Diseño
Cálculo de Cortocircuito
Modificar los Parámetros del Diseño
32-18-10-06

## Slide 29: Organización de un Diseño
Diseño Cálculo de la Diseño
del Sección de los de la
Núcleo Conductores Bobina
Modificar
los Diseño de
Parámetros Aislantes
del Diseño
Cálculo Cálculos
de Mecánicos
Cortocircuito
Cálculo Cálculo Cálculo
de de de los
Calentamiento Errores Parámetros
32-14-10-06

## Slide 30
Calentamiento
en
Equipos Eléctricos

## Slide 31: Calentamiento
Fuentes de calor.
Ecuaciones del calentamiento.
Aplicación general de las ecuaciones de calor.
Aplicación de las ecuaciones de calor a los equipos.
Modelo simplificado.

## Slide 32: Fuentes De Calor
Pérdidas en el Fierro
- Pérdidas de Histéresis
- PH = kh *  1,6 * F ( W )
- Pérdidas de Foucault
- PF = kf * (  * F * t )2 ( W )
Pérdidas en el Cobre
- Pérdidas Joule
  - Pcu = I 2 * r ( W )
PH = Pérdidas de Histéresis
Kh = Constante de Histéresis
PF = Pérdidas de Foucault
Kf = Constante de Foucault
PCU = Pérdidas de Joule
Pérdidas Adicionales
  Fricción
    Rodamientos
    Escobillas
    Bujes
  Corrientes de fugas en aislantes
  Campos magnéticos de fuga en envases o estanques de acero y en dieléctricos
- Pa =10 % * PH + PF )
Densidad de Flujo ( Gauss)
I = Corriente
F = Frecuencia (Hz)
R = Resistencia
t = Espesor de la lámina de
Acero

## Slide 33: Ecuaciones del Calentamiento

## Slide 34: Aplicación General de las Ecuaciones de Calor
Diseño equipos.
Diseño de aislaciones en varias capas.
Cálculo de secuencias de operación:
  Soldadoras
  Electrodomésticos
Permiten incluir las variaciones de las condiciones ambientales:
  Altura
  Temperaturas
Estudios especiales : Ejemplo caso Chilectra.

## Slide 35: Aplicación de las Ecuaciones de Calor en los Equipos

## Slide 36: Modelo Simplificado
Δ T = . W .
C * s
W = Energía disipada (Watt)
Δ T = Incremento de temperatura (Grados Celsius)
s = Superficie de disipación (cm 2)
C = Coeficiente de disipación
(Watt / (Grados Celsius * cm 2))
= 0,0045 para equipos de un volumen de hasta 3 litros
Variación de la Resistencia del Conductor de Cobre
en Función de la Temperatura
T final - T inicial = (R final - R inicial)*(234,5 + T inicial)
( R inicial )